**广州燃气集团有限公司燃气用埋地聚乙烯（PE100/橙色）管材采购项目（第三次）**

**招标公告**

国义招标股份有限公司（以下简称“招标代理机构”）受广州燃气集团有限公司（以下简称“招标人”）的委托，就广州燃气集团有限公司燃气用埋地聚乙烯（PE100/橙色）管材采购项目（第三次）（招标编号：0724-1700D91N5140）邀请合格的投标人提交密封投标：

1. 项目内容如下

1.1广州燃气集团有限公司燃气用埋地聚乙烯（PE100/橙色）管材采购项目（第三次）。

1.2本次招标项目规格数量及技术要求如下（含设计、制造、检验、 包装、运输（含保险）、售后服务，并提供相关的技术资料等）：

1）广州燃气集团有限公司需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | dn50 | dn63 | dn90 | dn110 | dn160 | dn200 | dn250 | dn315 | dn355 | dn400 |
| 材质及壁厚系列 | PE100 SDR11系列 |
| 单位 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 |
| 数量 | 4000 | 26000 | 21000 | 21000 | 22000 | 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 1000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | dn160 | dn200 | dn250 | dn315 | dn355 | dn400 |
| 材质及壁厚系列 | PE100 SDR17.6系列 |
| 单位 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 |
| 数量 | 1000 | 15000 | 22000 | 7000 | 6000 | 9000 |

（2）广州花都广煤燃气有限公司需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | dn50 | dn63 | dn90 | dn110 | dn160 | dn200 | dn250 | dn315 | dn355 | dn400 |
| 材质及壁厚系列 | PE100 SDR11系列 |
| 单位 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 |
| 数量 | 500 | 1000 | 1800 | 1000 | 1200 | 1200 | 600 | 1500 | 200 | 4000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | dn160 | dn200 | dn250 | dn315 | dn355 | dn400 |
| 材质及壁厚系列 | PE100 SDR17.6系列 |
| 单位 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 |
| 数量 | 200 | 3000 | 3000 | 3000 | 500 | 13000 |

（3）广州南沙发展燃气有限公司需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | dn50 | dn63 | dn90 | dn110 | dn160 | dn200 | dn250 | dn315 | dn355 | dn400 |
| 材质及壁厚系列 | PE100 SDR11系列 |
| 单位 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 |
| 数量 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1200 | 500 | 500 | 0 | 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | dn160 | dn200 | dn250 | dn315 | dn355 | dn400 |
| 材质及壁厚系列 | PE100 SDR17.6系列 |
| 单位 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 |
| 数量 | 200 | 5000 | 3000 | 5000 | 0 | 500 |

（4）广州东部发展燃气有限公司需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | dn50 | dn63 | dn90 | dn110 | dn160 | dn200 | dn250 | dn315 | dn355 | dn400 |
| 材质及壁厚系列 | PE100 SDR11系列 |
| 单位 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 |
| 数量 | 5000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 2000 | 3000 | 2000 | 0 | 10000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | dn160 | dn200 | dn250 | dn315 | dn355 | dn400 |
| 材质及壁厚系列 | PE100 SDR17.6系列 |
| 单位 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 |
| 数量 | 200 | 10000 | 10000 | 5000 | 00 | 10000 |

说明：

1. 投标人必须响应以上全部内容。
2. 上表中所列各规格型号管材数量，是招标人暂定采购量，并非最终采购量，招标人可根据工程实际要求增加或减少管材（不超出上表规格型号范围）数量。
3. 投标人对每种规格型号单个货物所响应的单价应是固定综合单价, 且在供货期限内不作调整，最终结算价款按固定综合单价×最终实际采购量结算。此综合单价既包括货物销售17%增值税，也包括投标人提供货物所需的设计、原材料组织加工、生产制造，以及将货物按招标人要求运至招标人指定地点所发生和应支付的一切税费；同时投标人还应免费提供包括但不限于技术支持（安装指导、现场调试、质量分析、事故调查、技术资料提供）、培训等售后服务。
4. 投标人所投货物应满足国家现行标准 GB/T 15558.1《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第一部分：管材》、DIN-PAS 1075 《非传统安装技术用PE管-尺寸、技术要求及测试》及参考标准ISO 4437 《燃气供应用塑料管道系统-聚乙烯（PE）》和EN1555《燃气输送用塑料管道系统-聚乙烯（PE）》更优条款。
5. 招标人和其属下子公司可依据中标结果、中标价格及上表所列暂定需求量分别与中标人签订采购合同。

1.3根据评标委员会评标结果，招标人依法确定1或2名中标人。当完成资格及初步审查后，若合格投标人超过4家（含4家）时，本项目确定2名中标人，确定第一中标候选人为第一中标人并授予60%标的的合同份额，确定第二中标候选人为第二中标人并授予40%标的的合同份额；若合格投标人只有3家，本项目确定1名中标人。

1.4供货期限：合同生效后的12个月内，在供货期限内中标人须根据招标人实际需求分批供货。（详细内容请参阅招标文件中的相关内容。）

1.5交货地点、方式及费用负担：中标人每次接到招标人书面订单后四个工作日内将货物送达招标人指定地点（广州市范围内，设多个接货点），并经招标人指定的人员验收，运输途中及装卸货的所有风险及费用由中标人负责（详细内容请参阅招标文件中用户需求书的相关内容）。

**1.6每批次交货量：按不同规格的管材每批次400米~4000米不等。**

1. 合格的投标人条件(资格后审)：

 2.1投标人必须为中华人民 共和国境内注册的独立企业法人，有合法生产或经营权；并持有有效的《中华人民共和国企业法人营业执照》，提供复印件加盖投标人公章；

2.2 投标人具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力管道元件，燃气用聚乙烯管材， A级别，A1或A2均可），提供复印件加盖投标人公章。

### 2.3投标人具有有效的ISO9000质量体系认证，提供复印件加盖投标人公章。

### 2.4 2014年至今，投标人具有至少一项与本次采购的燃气用PE100/橙色管材同规格产品的供货业绩，需提供投标人的供货合同或协议或结算证明复印件，供采双方名称、货物规格、数量或总金额等关键内容必须清晰可辩。

 2.5 投标人应提供一份国内第三方检验机构出具的应标管材检验项目为耐慢速裂纹增长≥8760 h的检验报告或欧盟认可的检验机构出具的ACT-NCT/或ACT-FNCT＞160 h的检验报告。提供检验报告复印件加盖投标人公章。

2.6本项目不接受产品代理商，不接受联合体参加投标。

2.7提供样品要求**（以下样品投标时提供）**：（2.7.1和2.7.2方式二选一）

2.7.1投标人应提供：燃气用埋地聚乙烯（PE100/橙色）管材SDR11系列dn63及SDR17.6系列dn400各 1.2米（样品管须由应标混配料牌号生产）。每件样品上需标注投标人名称、样品名称、投标项目名称。以上样品在投标时提供。

2.7.2投标人应提供：燃气用埋地聚乙烯（PE100/橙色）管材SDR11系列dn63及SDR17.6系列dn315各 1.2米（样品管须由应标混配料牌号生产），每件样品上需标注投标人名称、样品名称、投标项目名称。以上样品在投标时提供。同时须提交曾向燃气企业聚乙烯输配系统质量控制合作小组（G5+）成员单位供应过SDR17.6系列dn400（PE100/橙色）管材的供应合同复印件及该批次管材的合格证及《压力管道元件（聚乙烯管材）产品安全性能监督检验证书》）。

1. 招标文件的获取时间、地点及价格：

潜在投标人应当在2017年12月28日起至2018年1月5日期间（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30，法定节假日除外）到国义招标股份有限公司（详细地址：广州市东风东路726号8楼前台，电话：020-37860613/37860612）购买招标文件，招标文件每套售价500元（人民币），售后不退（邮购须另加附50元，汇款后请通知代理机构，代理机构在收齐来款后即按其提供的地址办理邮递，但不对邮递过程及结果负责）。

1. 投标文件的递交时间、递交截止时间和递交地点：

递交时间：2018年1月17日9:00～9:30；

递交截止时间：2018年1月17日09:30；

递交地点：广州发展中心6楼1号会议室（详细地址：广州市天河区临江大道3号）。

6.兹定于下列时间和地点公开开标。

开标时间：2018年1月17日09:30；

开标地点：广州发展中心6楼1号会议室（详细地址：广州市天河区临江大道3号）。

7.招标人和招标代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

8.投标人必须按招标文件规定的方式及金额提交投标保证金20万元 （在开标时已交纳了投标保证金的投标人请在投标文件中附上已交纳保证金的相关单据复印件）

9.本项目招标公告及本公告的修改、补充将同时在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、广州发展电子采购平台（<https://eps.gdg.com.cn/>）、国义招标股份有限公司网站([www.gmgitc.com](http://www.gmgitc.com))等媒体发布。

**10.** 本项目最高限价6711万元。

11.招标代理机构联系方式

招标代理机构：国义招标股份有限公司

联系人：肖延华、赵亮 电话：020-37860557/37860560

地址：广州市东风东路726号18楼 传真：020-87768283

邮编：510080 电子邮箱：xiaoyanhua@ebidding.com

12.招标人联系方式

招标人：广州燃气集团有限公司

联系人：冯伟雯 电话：020-37852137

地址：广州市临江大道发展中心2303室

国义招标股份有限公司

2017年12月27日